## incidents_nucleaires
id | date_releve | nom_site | niveau_ines | date_incident | date_declaration | date_publication | description | hyperlien
| 20261006 | Chinon B | 1 | 20260825 | 20260827 | 20260902 | Détection tardive d’un défaut de connexion d’une cosse d’un capteur de régulation du système GCT-c | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/detection-tardive-d-un-defaut-de-connexion-d-une-cosse-d-un-capteur-de-regulation-du-systeme-gct-c
| 20261006 | Nogent | 1 | 20260816 | 20260819 | 20260909 | Détection tardive de l’indisponibilité de l’automatisme d’isolement de la ligne d’aspiration de l’eau de la piscine du bâtiment combustible | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/automatisme-d-isolement-de-la-ligne-d-aspiration-de-l-eau-de-la-piscine-du-batiment-combustible
| 20261006 | Bugey | 1 | 20260828 | 20260902 | 20260911 | Non-respect de la conduite à tenir prescrite par les règles générales d’exploitation du réacteur 2 | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prescrite-par-les-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-2
| 20261006 | Tricastin |  | 20260914 | 20260917 | 20260923 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une alimentation électrique de secours | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-alimentation-electrique-de-secours
| 20261006 | Civaux | 1 | 20260901 | 20260914 | 20260923 | Détection tardive de l’indisponibilité de deux chaînes de mesure neutronique | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-deux-chaines-de-mesure-neutronique
| 20261006 | Chooz B | 1 | 20260731 | 20260916 | 20260929 | Indisponibilité prolongée d’un groupe diesel de secours du réacteur 1 | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/indisponibilite-prolongee-d-un-groupe-diesel-de-secours-du-reacteur-1
| 20261006 | Blayais | 1 | 20260910 | 20260914 | 20260929 | Dépassement de la durée autorisée d’indisponibilité de la source d’alimentation électrique externe auxiliaire | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/indisponibilite-de-la-source-d-alimentation-electrique-externe-auxiliaire

## nombre_total_incidents
nom_site | nb_total_incidents
Belleville | 139
Blayais | 153
Bugey | 196
Cattenom | 216
Chinon B | 189
Chooz B | 119
Civaux | 133
Cruas | 243
Dampierre | 159
Flamanville | 21
Golfech | 93
Gravelines | 292
Nogent | 126
Paluel | 206
Penly | 82
Saint-Alban | 104
Saint-Laurent | 92
Tricastin | 204

## referentiel_sites
nom_site | coordonnees | hyperlien
Belleville | 47° 30′ 35″ N, 2° 52′ 30″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/centre-val-de-loire/centrale-nucleaire-de-belleville-sur-loire/avis-d-incidents#active-tab
Blayais | 45° 15′ 22″ N, 0° 41′ 27″ O | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/nouvelle-aquitaine/centrale-nucleaire-du-blayais/avis-d-incidents#active-tab
Bugey | 45° 47′ 54″ N, 5° 16′ 15″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/auvergne-rhone-alpes/centrale-nucleaire-du-bugey/avis-d-incidents#active-tab
Cattenom | 49° 24′ 57″ N, 6° 13′ 05″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/grand-est/centrale-nucleaire-de-cattenom/avis-d-incidents#active-tab
Chinon B | 47° 13′ 50″ N, 0° 10′ 13″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/centre-val-de-loire/centrale-nucleaire-de-chinon-b/avis-d-incidents#active-tab`
Chooz B | 50° 05′ 24″ N, 4° 47′ 26″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/grand-est/centrale-nucleaire-de-chooz-b/avis-d-incidents#active-tab
Civaux | 46° 27′ 24″ N, 0° 39′ 10″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/nouvelle-aquitaine/centrale-nucleaire-de-civaux/avis-d-incidents#active-tab
Cruas | 44° 37′ 59″ N, 4° 45′ 24″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/auvergne-rhone-alpes/centrale-nucleaire-de-cruas-meysse/avis-d-incidents#active-tab
Dampierre | 47° 43′ 59″ N, 2° 31′ 00″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/centre-val-de-loire/centrale-nucleaire-de-dampierre-en-burly/avis-d-incidents#active-tab
Flamanville | 49° 32′ 11″ N, 1° 52′ 54″ O | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/normandie/centrale-nucleaire-de-flamanville/avis-d-incidents#active-tab
Golfech | 44° 06′ 24″ N, 0° 50′ 43″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/occitanie/centrale-nucleaire-de-golfech/avis-d-incidents#active-tab
Gravelines | 51° 00′ 52″ N, 2° 08′ 06″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/hauts-de-france/centrale-nucleaire-de-gravelines/avis-d-incidents#active-tab
Nogent | 48° 30′ 55″ N, 3° 31′ 04″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/grand-est/centrale-nucleaire-de-nogent-sur-seine/avis-d-incidents#active-tab
Paluel | 49° 51′ 28″ N, 0° 38′ 07″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/normandie/centrale-nucleaire-de-paluel/avis-d-incidents#active-tab
Penly | 49° 58′ 34″ N, 1° 12′ 43″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/normandie/centrale-nucleaire-de-penly/avis-d-incidents#active-tab
Saint-Alban | 45° 24′ 16″ N, 4° 45′ 19″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/auvergne-rhone-alpes/centrale-nucleaire-de-saint-alban/avis-d-incidents#active-tab
Saint-Laurent | 47° 43′ 26″ N, 1° 35′ 01″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/centre-val-de-loire/centrale-nucleaire-de-saint-laurent-des-eaux/avis-d-incidents#active-tab
Tricastin | 44° 19′ 51″ N, 4° 43′ 53″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/auvergne-rhone-alpes/centrale-nucleaire-du-tricastin/avis-d-incidents#active-tab

## description_centrales
nom_site | staut | opérateur | hyperlien | date de mise en service
Belleville
Blayais
Bugey
Cattenom
Chinon B
Chooz B
Civaux
Cruas
Dampierre
Flamanville
Golfech
Gravelines
Nogent
Paluel
Penly
Saint-Alban
Saint-Laurent
Tricastin