## incidents_nucleaires
id | date_releve | nom_site | niveau_ines | date_incident | date_declaration | date_publication | description | hyperlien
2
20260801
id | date_releve | nom_site | niveau_ines | date_incident | date_declaration | date_publication | description | hyperlien
| 20260801 | Tricastin | 1 | 20260721 | 20260727 | 20260728 | Contamination externe d’un intervenant conduisant au dépassement du quart de la limite annuelle réglementaire pour la dose équivalente reçue par la peau | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/contamination-externe-d-un-intervenant4
| 20260801 | Saint-Alban | 1 | 20260620 | 20260702 | 20260715 | Détection tardive de l’indisponibilité partielle du système de contournement de la turbine du réacteur | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/detection-tardive-de-l-indisponibilite-partielle-du-systeme-de-contournement-turbine-du-reacteur
| 20260801 | Chooz B | 1 | 20260517 | 20260630 | 20260709 | Indisponibilité de la liaison d’appoint ultime en eau du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur par le réseau incendie | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/indisponibilite-de-la-liaison-d-appoint-ultime-en-eau-du-circuit-d-alimentation-de-secours-de-gv

## incidents_nucleairesV2
id | date_releve | nom_site | niveau_ines | date_incident | date_declaration | date_publication | description | hyperlien
| 20260801 | Tricastin | 1 | 20260721 | 20260727 | 20260728 | Contamination externe d’un intervenant conduisant au dépassement du quart de la limite annuelle réglementaire pour la dose équivalente reçue par la peau | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/contamination-externe-d-un-intervenant4
| 20260801 | Saint-Alban | 1 | 20260620 | 20260702 | 20260715 | Détection tardive de l’indisponibilité partielle du système de contournement de la turbine du réacteur | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/detection-tardive-de-l-indisponibilite-partielle-du-systeme-de-contournement-turbine-du-reacteur
| 20260801 | Chooz B | 1 | 20260517 | 20260630 | 20260709 | Indisponibilité de la liaison d’appoint ultime en eau du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur par le réseau incendie | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/indisponibilite-de-la-liaison-d-appoint-ultime-en-eau-du-circuit-d-alimentation-de-secours-de-gv
| 20260701 | Nogent | 1 | 20260610 | 20260618 | 20260625 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une partie du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 1 | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/indisponibilite-d-une-partie-du-systeme-de-ventilation-de-la-salle-de-commande
| 20260701 | Cattenom | 1 | 20260530 | 20260618 | 20260625 | Non-respect des règles générales d’exploitation lors de manutentions du combustible dans le bâtiment combustible | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-lors-de-manutentions-du-combustible
| 20260701 | Chooz B | 1 | 20260409 | 20260529 | 20260612 | Détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel de la ligne de décharge du circuit primaire | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-materiel-de-la-ligne-de-decharge-du-circuit-primaire
| 20260701 | Nogent | 1 | 20260522 | 20260528 | 20260612 | Détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2 | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-materiel-du-systeme-d-asg-du-reacteur-2
| 20260701 | Chinon B | 1 | 20260523 | 20260527 | 20260610 | Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prevue-par-les-regles-generales-d-exploitation16
| 20260701 | Dagneux | 1 | 20260523 | 20260528 | 20260605 | Durée anormale de la descente du porte-sources en position de sécurité | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/duree-anormale-de-la-descente-du-porte-sources-en-position-de-securite
| 20260701 | Belleville | 1 | 20260414 | 20260521 | 20260602 | Découverte tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure de débit | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/decouverte-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-capteur-de-mesure-de-debit
| 20260601 | Tricastin | 1 | 20260330 | 20260518 | 20260522 | Indisponibilité prolongée de la fonction d’isolement automatique de la barrière thermique d’un groupe motopompe primaire | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/fonction-d-isolement-automatique-de-la-barriere-thermique-d-un-groupe-motopompe-primaire
| 20260601 | Nogent | 1 | 20260407 | 20260430 | 20260521 | Détection tardive du non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/detection-tardive-du-non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-2
| 20260601 | Tricastin | 1 | 20260503 | 20260506 | 20260512 | Non-respect d’une prescription permanente des règles générales d’exploitation | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/non-respect-d-une-prescription-permanente-des-regles-generales-d-exploitation2
2025-09-001 | 20260510 | Bugey | 1 |  | 20260420 | 20260422 | Indisponibilité prolongée d’un groupe électrogène de secours | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/indisponibilite-prolongee-d-un-groupe-electrogene-de-secours
2025-09-002 | 20260510 | Flamanville | 1 |  | 20260324 | 20260404 | Indisponibilités des groupes électrogènes de secours à moteur diesel | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/indisponibilites-des-groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel
2025-09-003 | 20260510 | Bugey | 1 |  | 20260326 | 20260408 | Indisponibilité prolongée des groupes électrogènes à moteur diesel d’ultime secours | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/indisponibilite-prolongee-des-groupes-electrogenes-a-moteur-diesel-d-ultime-secours
| 20260510 | Blayais | 1 |  | 20260127 | 20260408 | Levée des équipements internes de la cuve avec une grappe accrochée | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires/levee-des-equipements-internes-de-la-cuve-avec-une-grappe-accrochee
2025-08-001
2025-08-002
2025-08-003
2025-08-004
2025-08-005
2025-08-006
2025-07-001
2025-07-002
2025-07-003
2025-07-004
2025-07-005
2025-07-006
2025-07-007
2025-07-008
2025-07-009
2025-07-010
2025-07-011
2025-07-012
2025-07-013
2025-07-014

## nombre_total_incidents
nom_site | nb_total_incidents
Belleville | 138
Blayais | 151
Bugey | 195
Cattenom | 213
Chinon B | 190
Chooz B | 118
Civaux | 132
Cruas | 243
Dampierre | 158
Flamanville | 152
Golfech | 92
Gravelines | 292
Nogent | 123
Paluel | 206
Penly | 82
Saint-Alban | 103
Saint-Laurent | 93
Tricastin | 295

## referentiel_sites
nom_site | coordonnees | hyperlien
Belleville | 47° 30′ 35″ N, 2° 52′ 30″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/centre-val-de-loire/centrale-nucleaire-de-belleville-sur-loire/avis-d-incidents#active-tab
Blayais | 45° 15′ 22″ N, 0° 41′ 27″ O | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/nouvelle-aquitaine/centrale-nucleaire-du-blayais/avis-d-incidents#active-tab
Bugey | 45° 47′ 54″ N, 5° 16′ 15″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/auvergne-rhone-alpes/centrale-nucleaire-du-bugey/avis-d-incidents#active-tab
Cattenom | 49° 24′ 57″ N, 6° 13′ 05″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/grand-est/centrale-nucleaire-de-cattenom/avis-d-incidents#active-tab
Chinon B | 47° 13′ 50″ N, 0° 10′ 13″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/centre-val-de-loire/centrale-nucleaire-de-chinon-b/avis-d-incidents#active-tab`
Chooz B | 50° 05′ 24″ N, 4° 47′ 26″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/grand-est/centrale-nucleaire-de-chooz-b/avis-d-incidents#active-tab
Civaux | 46° 27′ 24″ N, 0° 39′ 10″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/nouvelle-aquitaine/centrale-nucleaire-de-civaux/avis-d-incidents#active-tab
Cruas | 44° 37′ 59″ N, 4° 45′ 24″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/auvergne-rhone-alpes/centrale-nucleaire-de-cruas-meysse/avis-d-incidents#active-tab
Dampierre | 47° 43′ 59″ N, 2° 31′ 00″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/centre-val-de-loire/centrale-nucleaire-de-dampierre-en-burly/avis-d-incidents#active-tab
Flamanville | 49° 32′ 11″ N, 1° 52′ 54″ O | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/normandie/centrale-nucleaire-de-flamanville/avis-d-incidents#active-tab
Golfech | 44° 06′ 24″ N, 0° 50′ 43″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/occitanie/centrale-nucleaire-de-golfech/avis-d-incidents#active-tab
Gravelines | 51° 00′ 52″ N, 2° 08′ 06″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/hauts-de-france/centrale-nucleaire-de-gravelines/avis-d-incidents#active-tab
Nogent | 48° 30′ 55″ N, 3° 31′ 04″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/grand-est/centrale-nucleaire-de-nogent-sur-seine/avis-d-incidents#active-tab
Paluel | 49° 51′ 28″ N, 0° 38′ 07″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/normandie/centrale-nucleaire-de-paluel/avis-d-incidents#active-tab
Penly | 49° 58′ 34″ N, 1° 12′ 43″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/normandie/centrale-nucleaire-de-penly/avis-d-incidents#active-tab
Saint-Alban | 45° 24′ 16″ N, 4° 45′ 19″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/auvergne-rhone-alpes/centrale-nucleaire-de-saint-alban/avis-d-incidents#active-tab
Saint-Laurent | 47° 43′ 26″ N, 1° 35′ 01″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/centre-val-de-loire/centrale-nucleaire-de-saint-laurent-des-eaux/avis-d-incidents#active-tab
Tricastin | 44° 19′ 51″ N, 4° 43′ 53″ E | https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/l-asnr-en-region/auvergne-rhone-alpes/centrale-nucleaire-du-tricastin/avis-d-incidents#active-tab

## description_centrales
nom_site | staut | opérateur | hyperlien | date de mise en service
Belleville
Blayais
Bugey
Cattenom
Chinon B
Chooz B
Civaux
Cruas
Dampierre
Flamanville
Golfech
Gravelines
Nogent
Paluel
Penly
Saint-Alban
Saint-Laurent
Tricastin

## ressource
https://reglementation-controle.asnr.fr/controle/actualites-du-controle/installations-nucleaires/avis-d-incident-des-installations-nucleaires